Добрый день, уважаемые коллеги!

Предлагаю вашему вниманию информацию о ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства МО ГО «Сыктывкар» к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

Сформирован и утвержден Комплексный план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства МО ГО «Сыктывкар» к работе в зимних условиях предстоящего отопительного периода. *Справочно: постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.04.2023 № 4/1328.*

Разработана Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг., в которой указаны плановые сроки готовности организаций, жилищного фонда, перечень документов, проверяемых в ходе проверки, ответственные за выполнение мероприятий. Создана комиссия по проверке готовности организаций, расположенных на территории муниципалитета, к отопительному периоду 2023-2024 годов, в состав которой включены представители ресурсоснабжающих организаций, Государственной жилищной инспекции по г. Сыктывкару, представители Печорского управления Ростехнадзора, газораспределительной организации.

*Справочно: постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.04.2023 № 4/1446.*

Для обеспечения стабильной работы в осенне-зимний период запланировано выполнить мероприятия по подготовке тепловых, водопроводных, канализационных сетей, в том числе по замене ветхих сетей. Плановые показатели по подготовке представлены на слайде.

По состоянию на 29.08.2023 г. подготовлено 99% тепловых сетей, 97% водопроводных, 97% канализационных сетей.

По состоянию на 29.08.2022 г. по ветхим сетям:

- выполнен план по замене ветхих тепловых сетей на 70% (в том числе ООО «Пригородный» - 100%, МУП «Жилкомуслуги» - 103%, ЭМУП «Жилкомхоз» - 100%, МУП «УКР» - 100%, СТС Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» - 54%);

- выполнен план по замене ветхих водопроводных сетей на 87% (в том числе ОАО «Сыктывкарский Водоканал» - 91%, МУП «Жилкомуслуги» - 52%, ЭМУП «Жилкомхоз» - 100%);

- выполнен план по замене ветхих канализационных сетей на 35% (в том числе ОАО «Сыктывкарский Водоканал» - 31%, МУП «Жилкомуслуги» - 30%, ЭМУП «Жилкомхоз» - 100%).

Отмечу, что работы по некоторым объектам в стадии завершения.

По состоянию на 29.08.2022 подготовлено 89% котельных. По жилищному фонду подготовлено для работы в зимних условиях 96% от плановых значений. Мероприятия по подготовке учреждений выполнены на 97%.

Ситуация с наличием запасов резервного топлива на котельных МО ГО «Сыктывкар»:

**Мазут**

Необходимо подготовить – 14 541т

Подготовлено – 13 240т (91%)

**Уголь**

Необходимо подготовить – 677т

Подготовлено – 1 892,1т (279%)

Благодарю за внимание. Краткий доклад закончен.